- Сведения об очистке сточных вод с использованием централизованных систем водоотведения на территории Курской области, информация о планах снижения сбросов организаций, осуществляющих водоотведение, и их абонентов и об итогах реализации таких планов (с 2014 по 2018 г.г.)

Система водоотведения Курской области, согласно государственной статистической отчетности, базируется на семи основных предприятиях (табл.1).

Таблица 1

Сведения о предприятиях, расположенных на территории Курской области, использующих централизованные системы водоотведения

| № п/п | Наименование предприятия | Наименование водного объекта-водоприемника | Бассейн | Вид очистки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП «Горводоканал» г. Рыльск | р. Сейм | Днепровский | Биологическая |
| 2 | МУП «Водоканал города Курска» | р. Сейм | Днепровский | Биологическая |
| 3 | ООО «Щигровские коммунальные сети» | р. Щигор | Донской | Биологическая |
| 4 | МУП «Горводоканал» МО «Город Железногорск» | р. Речица | Днепровский | Биологическая |
| 5 | ОАО «Предприятие по благоустройству города Курска» | р.Сейм | Днепровский | Механическая |
| 6 | ООО «Тимжилсервис» | р.Тим | Донской | Биологическая |
| 7 | МУП «Городские тепловые сети» МО «Город Курчатов» | р. Реут | Днепровский | Биологическая |

Каждое из этих предприятий имеет очистные сооружения сточных вод.

За период с 2014 по 2018 гг. общий объем сброса сточных вод предприятиями ЖКХ уменьшился на 2027,41 тыс.м3 (2014г: 37266,76 тыс.м3; 2018г: 35239,35 тыс.м3), в том числе по предприятиям:

— МУП «Горводоканал» г. Рыльск: на 45,97 тыс.м3;

— МУП «Водоканал города Курска»: на 650,5 тыс.м3;

— ООО «Щигровские коммунальные сети»: на 33,69 тыс.м3;

— МУП «Горводоканал» МО «Город Железногорск»: на 1056,63 тыс.м3;

— ООО «Тимжилсервис»: на 5,2 тыс.м3;

— МУП «Городские тепловые сети» МО Г. Курчатов- 91,68 тыс.м3.

В 2018 году из общего объема сброса сточных вод предприятиями ЖКХ (35239,35 тыс.м3), по степени очистки объем сточных вод представлен следующим образом:

— недостаточно-очищенных: 10884,76 тыс.м3 (30,86%);

— нормативно – очищенных: 24354,59тыс.м3 (69,14%).

Сосредоточенный сброс загрязнённых без очистки сточных вод в поверхностные водные объекты полностью прекращён в 2009 году.

Объем сточных вод по методу очистки на очистных сооружениях в 2018 году представлен следующим образом:

— биологической очистки: 35239,35 тыс.м3;

— механической очистки: 0 тыс.м3.

За последние пять лет наблюдается положительная динамика по уменьшению количества большинства загрязняющих веществ, содержащихся в сбрасываемых сточных водах, а именно:

- МУП «Горводоканал» МО «Город Железногорск» (р.Речица): нитрит-анион – на 325,78 кг; цинк – на 5,28 кг.

- МУП «Курскводоканал» (р.Сейм): азот аммонийный – на 15,06 т; железо – на 134,26 кг; медь – на 1,36 кг; нефть и нефтепродукты – на 0,86 т; фосфаты – на 2,75 т.

- МУП «Горводоканал» г. Рыльск (р.Сейм):   НСПАВ – на 4,54 кг сульфат-анион – на 13,23 т; нитрат-анион – на 14371,38 кг; нитрит-анион – на 211,02 кг.; фосфаты – на 3,61 т; сухой остаток—84,79 т.

- ООО «Щигровские коммунальные сети» (р.Щигор): азот аммонийный — на 2,86 т; медь – на 0,57кг; НСПАВ– на 109,0 кг; сульфат-анион – на 4,04 т; хлорид-ион – на 30,60 т; взвешенные вещества — на 2,89 т; БПК полный – на 11,74 т; сухой остаток – на 61,56 т; нефть и нефтепродукты – на 0,01 т; фосфаты – на 0,24 т; нитрит-анион-19,5 кг.

- ООО «Тимжилсервис» (р.Тим): нитрат-анион – на 139,78 кг.; нитрит-анион – на 2,35 кг; НСПАВ – на 6,51 кг; взвешенные вещества — на 0,12 т; БПК полн.-0,04 т; железо-4,57 кг; сухой остаток—0,90 т; сульфат-анион—0,16 т; хлорид-анион-6,05 т.

- МУП «Городские тепловые сети» МО «Город Курчатов» (р.Реут): железо – на 136,22 кг;  взвешенные вещества — на 7,22 т;  нитрат-анион – на 59995,23 кг; сульфат-анион – на 9,20 т; сухой остаток—6,96 т.

Анализ сведений об объемах и очистке сточных вод с использованием централизованных систем водоотведения на территории Курской области

Таблица 2

| № п/п | Организация | 2014г |  | 2015г |  | 2016г |  | 2017г |  | 2018 г |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объем СВ, имеющих загрязнения, тыс.м3 | катего-рия | Объем СВ, имеющих загрязнения, тыс.м3 | катего-рия | Объем СВ, имеющих загрязнения, тыс.м3 | катего-рия | Объем СВ, имеющих загрязнения, тыс.м3 | катего-рия | Объем СВ, имеющих загрязнения тыс.м3 | катего-рия |
| 1 | МУП Горводоканал» г.Рыльск | 323,7 | недост. очищ. | 333,41 | недост. очищ. | 304,92 | нормат. очищ | 285,94 | недост. очищ. | 277,74 | недост. очищ. |
| 2 | МУП Курскводоканал» | 25005,09 | недост. очищ. | 24683,95 | нормат. очищ. | 24778,57 | нормат. очищ | 24956,31 | нормат. очищ | 24354,59 | нормат. очищ |
| 3 | ООО «Щигровские коммунальные сети» | 253,24 | недост. очищ. | 192,05 | недост. очищ. | 189,35 | недост. очищ. | 201,83 | недост. очищ. | 219,55 | недост. очищ. |
| 4 | МУП»Горводоканал» МО «Город Железногорск» | 8350,74 | нормат. очищ | 8157,63 | нормат. очищ. | 7975,38 | недост. очищ. | 7700,87 | нормат. очищ | 7294,11 | недост. очищ. |
| 5 | ООО «Тимжилсервис» | 42,7 | недост. очищ. | 38 | недост. очищ. | 41,4 | недост. очищ. | 42 | недост. очищ. | 37,50 | недост. очищ. |
| 6 | МУП «Городские тепловые сети» МО «город Курчатов» | 3147,54 | недост. очищ. | 2985,37 | недост. очищ. | 3121,42 | недост. очищ. | 3284,56 | недост. очищ. | 3055,86 | недост. очищ. |